中医学院

分子生物学实验室使用规则

1. 进入实验室的科研人员，必须向实验室负责人提交进室工作申请表（研究生必须经导师签字），经实验室负责人批准后才能进室开展工作。

2. 必须严格执行仪器设备运行记录制度，记录仪器运行状况、使用时间及使用人员等。发现仪器有故障者，有义务立即向管理员或实验室主任报告，严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件，凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。仪器用后切断电源，各种按钮回到原位，并做好清洁工作。

3. 实验室公用物品用完之后按原样放回，不得擅自借出或带出到其它实验室。在确实需要的情况下，应向实验室管理人员提出请求。

4. 使用易燃易爆气体时，盛装气体的气瓶应与实验室相应设施隔离。使用电炉、酒精灯等要远离化学易燃物品。

5. 所有实验室存储的样品、试剂必须如实写好标签，如样品应有样品名称、存放时间、存放人。配制的试剂应有试剂名称、浓度、配制时间和配制人等。

6 所有在实验室冰箱或冰柜里存放的物品用完后需及时处理。实验室管理人员将定期清理无标识和过期的样品。

7. 带有放射性的废弃物必须放入指定的具有明显标志的容器内封闭保存，报有关部门统一处理。

8. 实验室内禁止吸烟、用餐，保证通风洁净，闲杂人员不得入内。

9. 实验工作完毕后，做好整理工作，关闭电源、水源、气源和门窗。

10. 实验室人员应保证消防通道畅通，消防设施齐全。如发生意外事故，应立即采取必要措施，并及时报告实验室负责人、值班人员和报警。

中医学院分子生物实验室