## 中医学院

## 细胞培养室管理规定

细胞室是用于进行细胞培养的实验场所，本细胞室为千级细胞室，需严格执行无菌操作，因此制定管理规则如下：

1、 细胞室原则上仅限于本实验室人员使用，其他课题组人员使用需预先征得实验室负责人同意，并在培训之后方可按照规定进入细胞室。不得将无关人员带入细胞室。

2、 任何人员初次使用细胞室必须有本实验人员陪同并指导，待完全掌握操作规定之后方可独立操作。

3、 实验人员进入细胞室之前应洗手、进入细胞室第一道门应更换细胞室专用拖鞋，更换细胞室专用实验服，应用消毒液擦手之后再进入实验操作间。

4、 在实验操作间操作细胞时，应按照规定使用超净台，实验用品从左至右依次摆放，酒精灯居中。使用完毕后应熄灭酒精等，将物品按照原样摆放整齐，废弃物扔掉，倒空洗净废液缸，酒精棉球擦净超净台面。

5、 从培养箱拿取细胞时应轻拿轻放，动作迅速，不要长时间开门。

6、 使用倒置显微镜之后应随手关闭光源，最后一位使用者负责罩好防尘罩。

7、 注意事项：

①细胞室中培养基、胰酶、血清等均为分装后单独使用，原则上每位操作者专用自己的培养基、胰酶和血清，未经同意，不得擅自使用他人的上述物品。
    ②未经他人同意，不得擅自取出并查看他人培养的细胞。
    ③实验人员应爱护实验室各类仪器，按照规则使用并维持清洁。
    ④细胞室按照规定定期打扫，培养箱及水浴锅中的无菌水应及时添加和更换。
    ⑤细胞室内移液器等均为专用，严禁将细胞室内移液器等随便带离细胞室。
    ⑥细胞室每周彻底清洁一次，由使用人员按照规定轮流打扫，时间为每周五下午，请各位同仁安排好实验，配合细胞室清理工作。

中医学院细胞培养室