中医学院

细胞培养实验室管理规定

1． 实验者必须遵从《外来人员管理规定》，服从培养室管理员安排。

2． 进入细胞实验室必须更换拖鞋，进入操作间必须更换隔离衣。

3． 实验室消毒物品由管理员统一发放。药品、试剂和耗材的使用按《试剂药品管理规定》和《耗材管理规定》执行。

4． 实验室的所有物品不得带出实验室，外来物品须经实验室管理员同意方可带入。

5． 操作间内的设备由实验室管理员负责调整，不能擅自调整设备的各项设置，如遇到 CO2孵箱报警或设置条件改变，即时通报管理员或值班员。

6． 使用细胞室必须提前20分钟用消毒液清洁超净台桌面，并打开紫外灯消毒；操作完成后，应及时清理工作台，将各实验用具放回原处，再用消毒液清洁桌面，并打开紫外灯消毒15分钟。

7． 在细胞培养过程中，发现细胞污染，应立即弃用并交由管理员处理，禁止继续培养及冻存。

8． 实验完成后，各种玻璃器皿应作简单地清洗，然后交还管理员，废液倒入指定排水处。

9． 进入细胞实验室的所有新细胞株，由管理员负责备份以建立细胞株库。其它细胞的冻存由实验者标识后存入指定位置；实验者结束实验后必须清理自己冻存的细胞。

10. 本室由专人负责管理，工作人员定期对仪器设备检查、校正及登记。

11. 任何使用本室的人员，需提前到科中医学院实验室办公室申请登记。

中医学院细胞培养实验室