中医学院关于做好实验室安全巡查工作的通知

受疫情影响，目前我校教学以线上授课为主，教学及科研实验室暂未运行，为切实做好常态化疫情防控下的实验室安全管理工作，消除安全隐患，确保实验室安全和校园和谐稳定，现将日常巡查相关工作通知如下：

- 巡查范围

中医学院聚合楼各实验室、科技楼2楼、7楼实验室。

二、巡查内容

各实验室在遵守学校疫情防控规定的情况下，对照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》做好各实验室的安全巡查检查工作并做好记录，重点巡查以下内容：

- 各实验室务必做好实验室的消毒防疫工作，科学规范使用和保存防护消毒用品，尤其须注意易燃易爆溶剂，例如消毒酒精，使用不当容易产生闪爆。

- 各实验室要做好防水、防触电等工作，定期检查水、电、气线路是否完好，各种开关是否能安全关闭，定期检查灭火器、灭火毯、消防沙箱、消防栓等消防设施，坚决杜绝消防通道、防火门等被阻塞的情况发生。如发现问题，及时上报和维修，消除安全和火灾隐患。

- 实验室的危险化学品、剧毒品、易燃易爆品和压力容器确保按规定保管和存放，防止安全事故的发生。确保气体钢瓶的安全存放和使用，对所有气瓶要逐一检查管路是否泄漏、气阀是否旋紧，气瓶要统一安排存放。严格按照相关规定执行危废回收处置等工作方案，注意卫生保持良好通风。

- 规范废弃物处置，实验室产生的废弃物按照废弃物的类别、性质和状态进行分类收集。实验过程中产生的废液、废渣按其所属类别倒入相应专用废弃物桶并按照规定存放和集中处理。对于废玻璃仪器不得乱扔乱放，按规定存放于各实验室内，定期回收处理。各实验室结合实际情况设置不同类型的废弃物垃圾桶和废液桶，以便于后期废弃物的集中处理，避免环境污染。

- 管制类化学品必须通过相应平台购买，统一申请、审批和购买，建立动态使用台账，严禁个人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转借、转卖。危险化学品的存放和保管要严格遵守《危险化学品安全管理条例》的相关规定。

- 各实验室负责人对现用仪器设备、物品等进行定期清理、检查、维护。对存在故障的仪器设备，及时填写维修申请单，报请维修。

- 各实验室根据学校下发的实验室安全应急预案，从组织机构与职责分工、安全事故等级、应急响应、事故应急处置的程序与措施、事故后期处理等方面进一步完善本部门的应急预案。掌握实验室突发事件应急预案的科学合理性、可操作性、细化程度和操演频度情况。

三、巡查整改

各实验室加强日常巡查，做好日常消毒和环境卫生，规范填写实验室安全检查记录本，做好检查记录，对巡查中发现的问题建立安全隐患台账，对隐患进行及时整改，做好整改记录；对短期无法整改的问题要制定切实可行的整改方案，明确整改责任人和整改时限。要求所有隐患整改做到闭环管理，整改不到位坚决不销账。

特此通知!

附件：《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》

中医学院

2022年4月13日